## Опросный лист
Опросный лист UGS200/400/800 Измерение расхода газа
Заказчик
|  | Компания | [8 empty] | № Опр. Листа
|  | Контактное лицо | [8 empty] | Телефон
|  | Эл. почта | [8 empty] | Дата
Название проекта/Конечный заказчик
Исходные данные
|  | Размер счётчика |  |  | Требуемая точность | [5 empty] | % - относительная погрешность измерений в рабочих
условиях в основном диапазоне расходов Qt…Qmax
|  | Измеряемая среда |  |  |  | Газ | [6 empty] | Влажность
|  | Состав газа | 1 | [9 empty] | 2
|  |  | 3 | [9 empty] | 4
|  |  | 5 | [9 empty] | 6
|  |  | 7 | [9 empty] | 8
|  | Местное сопротивление перед счетчиком | [9 empty] | Расстояние, м
|  | Параметры процесса |  | Мин. | [5 empty] | Норма |  |  |  |  | Макс.
|  | Объемный расход (рабочие условия) |  |  |  |  | м³/ч |  |  |  | м³/ч |  |  |  |  | м³/ч
|  | Объемный расход (стандартные) * |  |  |  |  | Ст. м³/ч |  |  |  | Ст. м³/ч |  |  |  |  | Ст. м³/ч
|  | Массовый расход* |  |  |  |  | кг/ч |  |  |  | кг/ч |  |  |  |  | кг/ч
|  | Скорость газа* |  |  |  |  | м/с |  |  |  | м/с |  |  |  |  | м/с
* Заполняется опционально
|  | Температура газа |  |  |  |  | °C |  |  |  | °C |  |  |  |  | °C
|  | Рабочее давление (избыточное) |  |  |  |  | бар(и) |  |  |  | бар(и) |  |  |  |  | бар(и)
Двунаправленное измерение
Внешние условия
|  | Коррозионные | [5 empty] | Корроизионное вещество, концентрация
|  | Мин. окружающая температура |  |  |  |  | °C |  | Макс. окружающая температура | [6 empty] | °C
Счетчик
|  | Материал корпуса |  | Низкотемпературная угл. сталь | [6 empty] | *
|  | Тип фланцев | [8 empty] | * |  |  | *
|  | Вн. диам. подсоед. трубы | [8 empty] | мм
Поверхность фланцев (исполнение)
|  | Мин. расчетная температура |  |  |  |  | °C |  | Макс. расчетная температура | [6 empty] | °C
|  | Расчетное давление (изб.) | [8 empty] | бар(и)
|  | Отбор давления |  | Стандартный 1/2" | [9 empty] | *
|  | Внешняя покраска |  | Стандартная | [9 empty] | *
|  | Замена датчиков под рабочим давлением |  |  |  | Нет |  |  |  | Встроенный вычислитель расхода газа
Интерфейсы
|  | Вход аналоговый 4-20 мА |  |  |  | 1 х Ethernet | [5 empty] | Выход частотно-импульсный
|  | Выход аналоговый 4-20 мА |  |  |  | 3 x RS-485 | [5 empty] | 1 х RS-232
Калибровка
|  | Тип калибровки |  | Иммитационный метод
Специальные требования/дополнительная информация о измерительной задаче
______________________________________________________________________________________________________________________
ООО «АМК-Групп» 443010 г. Самара, ул. Красноармейская д. 1, к. 33 Тел.: +7 (846) 970-71-51 info@amk163.ru • www.amk163.ru

## Data (hidden)
Размеры | Погрешность | Газ | Выбор | Сталь | Тип фланцев | Отбор давления | Покраска | Тип калибровки | Местное сопротивление | Вход/выход аналоговый 4-20 мА
02'' / DN050 | 0.5 | Природный газ (товарный) | Да | Низкотемпературная угл. сталь | ГОСТ 33259—2015 | Стандартный 1/2" | Стандартная | Иммитационный метод | Регулятор давления | нет
03'' / DN080 | 1 | Природный газ (влажный) | Нет | Нержавеющая сталь | ASME B16.5 | Другой* | Специальная* | Проливка на воздухе | Неполнопроходный кран | 1
04'' / DN100 | 2 | ПНГ (сухой) |  | Другой* | Другой* |  |  | Проливка природным газом | Колена в двух плоскостях | 2
06'' / DN150 |  | ПНГ (влажный) | [6 empty] | Сужение | 3
08'' / DN200 |  | Факельный газ | [6 empty] | Расширение | с HART
10'' / DN250 |  | CO2 | [6 empty] | Тройник
12'' / DN300 |  | Технический газ | [6 empty] | Колено в одной плоскости
14'' / DN350 |  | H2
16'' / DN400 |  | Горячий пар
18'' / DN450 |  | N2
20'' / DN500 |  | O2
22'' / DN550 |  | Воздух
24'' / DN600
26'' / DN650
28'' / DN700
30'' / DN750
32" / DN800
34" / DN850
36" / DN900
38" / DN950
40" / DN1000