## Лист1
Опросный лист для выбора массового кориолисового расходомера
Элметро-Фломак
ООО «АМК-Групп» 443010 г. Самара, ул. Красноармейская д. 1, к. 33 Тел.: +7 (846) 970-71-51 info@amk163.ru • www.amk163.ru
Общая информация
Предприятие-заказчик* | [5 empty] | Эл. почта*
Контактное лицо* | [5 empty] | Количество*
Город* | [5 empty] | Позиция по проекту
Телефон/Факс* | [5 empty] | Дата заполнения*
Информация об измеряемой среде
Измеряемая среда* | [5 empty] | Фазовое состояние* |  |  |  |  | Жидкость
Плотность при 20С° | [5 empty] | Наличие газа, % объм. в раб. услов. |  |  |  |  | Газ
Другое (указать)
Характеристики рабочей среды: | [10 empty] | Жидкость+Газ
Агрессивная |  | Склонность к налипаниям |  |  |  | Абразивная до |  |  | % твердых частиц
Информация о тех. процессе
|  |  | миним. |  |  | ном. | макс. |  |  | ед. изм.
Расход в рабочих условиях* | [10 empty] | кг/ч | СсТ | кПа
Давление среды, (изб.)* | [10 empty] | т/ч | Па*с | МПа
Плотность* | [9 empty] | кг/м3 | м3/ч | П | кгс/см2
Температура среды* | [9 empty] | С° | л/ч
Вязкость*
Система дозирования:
кг
Да | Нет |  |  |  |  | Минимальная доза |  |  |  |  | л
Время прохождения дозы, сек
Допустимое падение давления на расходомере
Соединение с трубопроводом
Внутрен. диаметр, мм* | [5 empty] | Стандарт фланцев |  |  |  |  | ГОСТ 12821-80 | Да | исп.2 ГОСТ 12821-80 |  | Ст.20 | Ст.20
Толщина стенки, мм* | [5 empty] | Ответные фланцы в комплекте |  | Нет |  |  | ГОСТ 33259-2015 | Нет | исп.7 ГОСТ 12821-80 |  | 09Г2С | 09Г2С
Материал* |  | Ст.20 |  |  |  | Форма уплот. поверх. фланцев |  |  |  |  | Не важно |  | исп.Е ГОСТ 33259-2015 |  | 12х18н10т | 12Х18Н10Т
Монт. вставка (катушка) |  | Нет |  |  |  | Межфланцевое расстояние, мм |  |  |  |  | DIN |  | исп.J ГОСТ 33259-2015 |  | Другое (указать)
Другое | [10 empty] | ANSI |  | Не важно
Требования к исполнению расходомера
Погрешность измерения массового расхода жидкости, %* | [10 empty] | 0.15 | 0.35 | 0.3 | 20…36В VC (только комп. исп.) |  |  | 0,1 (по согласованию)
Погрешность измерения массового расхода газа, % | [10 empty] | 0.2 | 0,5 (рекоменд.) | 1 | 20…140B VC, 80…250B AC |  |  | 0.15
Абсолютная погрешность измерения плотности, кг/м3 | [5 empty] | 2 (рекоменд) |  |  |  |  | 0.5 | 0,75 (рекоменд.) | 2 (рекоменд.) |  |  |  | 0.2
Питание расходомера | [5 empty] | 20…36В VC (только комп. исп.) |  |  |  |  | Более 0,5 | Более 0,75 |  |  |  |  | 0.5 | ЖК (от -20…+55С°)
Графический индикатор/сенсорная клавиатура | [5 empty] | Нет (только комп. исп.) |  |  |  |  | Другое | Другое |  |  |  |  | более 0,5 | OLED (от -40…+60С°)
Конструктивное исполнение расходомера (см. рис. ниже) | [5 empty] | Интегральное | [10 empty] | другое | Нет (только комп. исп.)
Исполнение электронного блока (с диплеем), ГОСТ 14524-2015 | [5 empty] | IP65 (по умолчанию)
Стойкость элект. блока к возд. сероводорода в окруж. среде | [5 empty] | Нет
Длина технологического кабеля, м (см. рис. ниже)
Защита технолог. кабеля | [5 empty] | Небронированный |  |  |  |  | ЖК (от -20…+55С) |  | Интегральное (см. рис ниже)
Кабельный ввод №1 для подкл. вторичной аппаратуры | [5 empty] | Да |  |  |  |  | OLED (от -40С…+60С) |  | Раздельное (см. рис ниже)
Кабельный ввод №2 для подкл. вторичной аппаратуры | [5 empty] | Да |  |  |  |  | Нет (только комп. исп.) |  | Выносное (см. рис ниже) |  |  | IP65 (по умолчанию)
[13 empty] | Раздельно-выносное (см. рис ниже) |  |  | IP67
[6 empty] | внутр. диаметр кабеля |  |  | внешн. диаметр кабеля |  |  |  | Компактное (см. рис ниже)
Кабельный ввод под кабель
[6 empty] | миним. |  |  | макс.
Температура окружающей среды, С°
* Замечание.
Пункты обозначенные знаком *, обязательны для заполнения.
Заполненный опросный лист отправить на электронную почту info@amk163.ru
Интегральное (длина кабеля 0.5м) |  |  |  | Раздельное (длина кабеля до 30м) |  |  | Выносное (длина кабеля до 100м)
[11 empty] | Небронированный | Небронированный
[11 empty] | Бронированный | Бронированный
[11 empty] | Металлорукав | Металлорукав
Нет (заглушка)
Раздельно-выносное (длина кабеля до 130м) | [5 empty] | Компактное (без кабеля и дисплея)
Взрывозащита
Категория газовой смеси по месту установки расходомера | [5 empty] | IIA |  |  |  |  | IIA | В-1г
Категория взрывоопасной зоны по месту установки расходомера | [5 empty] | B-I |  |  |  |  | IIB | В-1б
[11 empty] | IIC | В-1а
Входные/выходные сигналы | [11 empty] | B-II
[6 empty] | Да/Нет |  |  |  | шт. |  | не требуется
4-20мА выход (пассивный) | [5 empty] | Нет | [5 empty] | не определено
HART v.5/V.7
частотный выход (пассивный)
импульсный выход (пассивный)
дискретный выход (пассивный)
дискретный вход
RS-485 (Modbus RTU)
Дополнительные требования
Наличие термочехла: |  |  |  | Наличие датчика давления: |  |  | Наличие HART-модема:
Да | Нет |  |  | Да | Нет |  |  | Да |  | Нет
Другое
Примечания | [11 empty] | Да
Нет
* Замечание.
Пункты обозначенные знаком *, обязательны для заполнения.
Заполненный опросный лист отправить на электронную почту info@amk163.ru